ОСНОВНА ШКОЛА "БРАНКО КРСМАНОВИЋ"

СИКИРИЦА

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку  РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

редни број JН бр. 04/2014

Укупан бр.страна 56

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 07.11.2014.године у 12,00 часова |
| Јавно отварање: | 07.11.2014.године у 12,30 часова |

Сикирица,  септембар 2014.година

На основу чл. 32. и чл. 61. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број 124/2012 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начина доказивања испуњености услова ("Сл.гласник РС" бр. 29/2013), чл. 2. Правилника о изменама и допуна правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл.гласник РС" бр. 104/2013), Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр.69/2 Од 10.02 .2014.год., Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013), и  Одлуке о покретању поступка   дел.бр.521/1  од 15.09.2014.године и Решење о образовању комисије за јавну набавку дел.бр.522/1  од  15.09.2014 . год. припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У отвореном поступку за јавну  набавку радова - радови на изградњи спортских објеката

ЈН бр.04/2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђење гаранције квалитета, рок извршења, место извршења и сл. | 5 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и чл.76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 6 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 10 |
| VI | Образац понуде | 12 |
| VII | Спецификација радова са предмером | 21 |
| VIII | Модел уговора | 48 |
| IX | Образац структуре цене са упутсством како да се попуни | 52 |
| X | Образац трошкова припреме понуде | 53 |
| XI | Образац изјаве о независној понуди | 54 |
| XII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. Закона | 55 |
| XIII | Oбразац изјаве | 56 |

I – ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА

Наручилац је Основна школа "Бранко Крсмановић" Сикирица,35256

www.osbrankokrsmanovic.edu.rs.

2. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Средства за реализацију јавне набавке број 04/2014 ЈН у отвореном поступку, обезбеђена су Буџетом општине Параћин за 2014. годину, на позицији 511223-Објекти за потребе образовања, у износу од 3.000.000,00 динара са пдв-ом у 2014.години а износ од 8.500.000,00 динара са пдв-ом у 2015.години и износ од 6.156.259,66 динара са пдв-ом у 2016.години, на основу прибављене сагласности  број : 400-357/2014-01-III од 03.09.2014.године за преузимање обавеза за финансирање изградње фискултурне сале у Бусиловцу у  2014.години , од стране локалне самоуправе .

3. ВРСТА  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр.124/2012), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начина доказивања испуњености услова ("Сл.гласник РС" бр. 29/2013) и чл. 2. Правилника о изменама и допуна правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл.гласник РС" бр. 104/2013) и Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр.   69/2 од 10.02.2014.године.

4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су радови на изградњи фискултурне сале у издвојеном одељењу Основне школе "Бранко Крсмановић" у Бусиловцу,  ЈН бр.04/2014 - шифра из ОРН 45432100- радови на изградњи спортских објеката. Предметна јавна набавка није обликована по партијама и није у питању резервисана јавна набавка.

5. ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. КОНТАКТ (лице или служба)

Особа за контакт је Сања Нешић, тел. и факс је 035/ 8548-514, email-sikirica@ptt.rs

II – ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.Подаци о наручиоцу

Наручилац: .................................. Основна школа "Бранко Крсмановић"

Адреса:.........................................Сикирица, 35256

ПИБ:............................................. 100876206

Матични број:............................... 07116004

Шифра делатности:......................  80101

Интернет страница: ......................www.osbrankokrsmanovic.edu.rs

2. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке се спроводи у отвореном поступку -  радови на изградњи спортских објеката за издвојено одељење основне школе "Бранко Крсмановић" у Бусиловцу , ЈН бр.4/2014, шифра из ОРН: 45432100 – Извођењу радова на изградњи фискултурне сале у Бусиловцу у свему према условима, спецификацији, динамици и потребама Наручиоца из конкурсне документације. Предмет јавне набавке ближе је одређен у делу конкурсне документације у оквиру дела техничка спецификација радова који су предмет јавне набавке.

3. Партије

Предметна јавна набавка није обликована по партијама

4. Врста оквирног споразума

Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума

III – ВРСТА УСЛУГЕ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

- Предмет јавне набавке су радови: Извођење радова на изградњи фискултурне сале у издвојеном одељењу ОШ " Бранко Крсмановић" у Бусиловцу ,  наручиоца ОШ "Бранко Крсмановић" Сикирица , OРН:  45432100

Радове треба извести у складу са Главним пројектом изградње фискултурне сале основне школе" Бранко Крсмановић " бр. 02-04/14.

Надзор над спровођењем радова

Надзор над радовима који су предмет јавне набавке, треба да утврди да ли су радови изведени у складу са Решењем о локацијској дозволи бр.04-353-185/13 од  10.04.2014.године и Главним пројектом изградње фискултурне сале основне школе" Бранко Крсмановић" бр.02-04/14.

- Период извршења

Извођач је у обавези да радове на изградњи фискултурне сале у Бусиловцу, изведе  до 01.09.2015.године и преда инвеститору на основу Записника о пријему радова.

- Радови се изводе након потписања уговора о извођењу радова, а по увођењу у посао од стране надзорног  органа.

-Радови се изводе уз сагласност Општине Параћин број  400-357/2014-01-III од 03.09.2014.године у три буџетске године по разделима, стим да  радови морају бити окончани 01.09.2015.године.

- Понуђач је дужан да приликом достављања своје понуде, да уз своју понуду достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговоршћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

- Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на изградњу објекта, морају да се поштују приликом извршења уговора.

- Место извођења радова

Радови се изводе на катастарској парцели кп.бр. 1945 КО Бусиловац.

IV –  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ

ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама и то:

1) да је регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у  одговарајући  регистар; (чл.75. став 1. тач.1) Закона.)

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; (чл.75. став 1. тач.2) Закона)

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда, (чл.75.став 1. тач.3) Закона )

4) да је измирио  доспеле  порезе,  доприносе и друге  јавне дажбине у  складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; (чл.75. став 1. тач.4) Закона)

5)  понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које прозилазе из важећих прописа о заштити на раду, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл.75. став 2.Закона.)

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне   услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. и то:

- да располаже довољним кадровским капацитетом:  сматра се да понуђач располаже са довољним кадровским капацитетом, уколико има у радном односу најмање:

  - 1 (једно) запослено лице грађевинске  струке

  - 1 (једно) запослено лице техничке струке

- да располаже довољним техничким капацитетом: сматра се да понуђач располаже са довољним финансијским капацитетом:

  - камион кипер (мин. носивости 10 т) – 1. комад,

  - багер (мин.тежине 16 т) – 1. комад,

  - утоварна машина – 1. комад,

  - комбинована машина – 1. комад

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл. 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона,  дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

  - УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

2.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл.75. ст.1. тач.1) Закона: - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне              регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

- Услов из чл.75. ст.1. тач.2) Закона: - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење Основног суда или уверење Вишег суда  на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица *Напомена: (уколико уверење Основног суда не покрива и дела из надлежности Вишег суда онда је потребно доставити и уверење Вишег суда), којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело против примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл.75. ст.1. тач.3) Закона: - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

- Услов из чл.75. ст.1. тач.4) Закона: - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле обавезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

5)  Услов из чл.75.ст.2. - Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (образац изјаве дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

* Сходно чл.22.Закона о уређењу судова, основни суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет година и десет година ако за поједина од њих није надлежан други суд.Чланом 23.истог закона прописана је надлежност вишег суда.

2.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора да испуни додатне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке, дефинисане чл.76.ЗЈН, што доказује:

- Да располаже довољним кадровским капацитетом понуђач доказује изјавом о особљу који раде за понуђача, а који ће бити одговорни за спровођење уговора и то:

  - за грађевинске радове – фотокопија лиценце бр.400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 417 или 419 или 700 или 800 заједно са доказом о радном односу ових лица или доказ да ће лица која иначе нису запошљена код понуђача бити ангажована од стране понуђача у реализацији конкретне јавне набавке (нпр. преко уговора о делу или неког др.уговора у складу са позитивним прописима који регулишу дату област.)

-     за електро радове радове са лиценцом 450 или 451 или 453 или 750 или 753  или 850 или 853

-        за машинске радове радове са лиценцом 430 или 432 или 434 или 436 или 730 или 830, заједно са доказима о радном односу ових лица или доказ да ће лица која нису запошљена код понуђача бити ангажована од стране понуђача  у реализацији конкретне јавне набавке (нпр. преко уговора о делу или неког другог уговора у складу са позитивним прописима који регулишу ту област).

- да располаже одређеним техничким капацитетом  понуђач доказује изјавом о  опису понуђачеве техничне опремљености као и достављањем  копије следећих доказа (нпр: пописна листа, списак основних средстава, уговор о куповини, очитана саобраћајна дозвола, ралун или уговор о лизингу или уговор о закупу) за:

  - камион кипер (мин. носивости 10 т) – 1. комад,

  - багер (мин.тежине 16 т) – 1. комад,

  - утоварна машина – 1. комад,

  - комбинована машина – 1. комад

3)   изјаве о бонитету или скоринг издат од стране надлежног органа , биланс стања са мишљењем  овлашћеног ревизора или извод из тог биланса стања, исказ о понуђачимаукупним приходима  од продаје и приходима од производа, радова или услуга, на које се уговор о јавној набавци односи- најдуже за претходне три обрачунске године, мишљење или исказ банака или других специјализованих институција. Наручилац  је дужан да у конкурсној документацији који је доказ из ове тачке изабраои које друге доказе који доказују финасијски и пословни капацитет понуђач треба да положи.

Изјаве морају бити дате на меморандуму понуђача под материјалном и кривичном одговорношћу понуђача ( изјава о техничкој опремљености и изјава  о кадровском капацитету тј. о особљу која раде за понуђача).  Уколико изјаву потпише лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу изввештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре не морају да достављају доказе из чл.75.ст.1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду, када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

V –  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак на српском језику.

НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Основна школа "Бранко Крсмановић"- Сикирица 35256, Параћин, са назнаком Јавна набавка радова- набавка радова на изградњи фискултурне сале у издвојеном одељењу ОШ "Бранко Крсмановић" у Бусиловцу, , ЈН бр.04/2014 - НЕ ОТВАРАТИ, поштом или лично на ОШ "Бранко Крсмановић "- Сикирица 35256. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена  до 03.11.2014. год. до 12,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматра се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуда

- Образац –предмер и предрачун радова

- Образац спецификације радова

- Модел уговора

- Образац структуре цене са упутством како да се попуни

- Образац изјаве о независној понуди

- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. став 2. Закона

- Тражене доказе предвиђене V делом кон.докум. ("Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75.и 76.Закона и упутство како се доказује испуњеност услова")

- Предвиђена финансијска средства (меница за озбиљност понуде, писмо о наменама за аванс, писмо за добро извршење)

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДА

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа "Бранко Крсамновић" Сикирица 35256 , са назнаком:

"Измена понуде за јавну набавку радова – Извођење радова на изградњи фискултурне сале у издвојеном одељењу ОШ "Бранко Крсмановић" у Бусиловцу" ЈН бр.04/2014 – НЕ ОТВАРАТИ" или

"Допуна понуде за јавну набавку радова – Извођење радова на изградњи фискултурне сале у издвојеном одељењу ОШ"Бранко Крсмановић" у Бусиловцу" ЈН бр.04/2014 – НЕ ОТВАРАТИ" или

"Опозив понуде за јавну набавку радова – Извођење радова на изградњи фискултурне сале у издвојеном одељењу ОШ"Бранко Крсмановић "у Бусиловцу" ЈН бр.04/2014 – НЕ ОТВАРАТИ" или

"Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Извођење радова на изградњи фискултурне сале у издвојеном одељењу ОШ" Бранко Крсмановић" ЈН бр.04/2014 – НЕ ОТВАРАТИ".

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може зучествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII),  наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст.4. тач.1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености  услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

7.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања -    Плаћање се врши на основу испостављених привремених и  окончане ситуације, потписане од стране надзорног органа. Основ за плаћање окончане ситуације мора бити и Записник о примопредаји радова, потписан од стране представника извођача радова и надзора. Рок плаћања извршених радова је најдуже у року од 10 календарских дана, након примљене окончане ситуације и Записника о примопредаји радова, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл.гласник РС" бр.119/2012).

Прво плаћање:

-Након потписивања уговора, а на основу авансне ситуације у износу од 3.000.000,00 динара (са Пдв-ом). Истовремено са аванснимн рачуном, извођач радова је у обавези да достави  и банкарску гаранцију у износу авансног рачуна.

Банкарска Гаранција мора бити безусловна и платива на први позив.

Понуђач мора поднети гаранцију стране банке само ако је у тој банци додељен кредизни рејтинг коме одговара најмањи ниво кредитног квалитета  3(инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг из претходног става додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Еurоpеаn Sеcuritiеs аnd Маrkеts Аuthоritiеs – ЕSМА).

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања, која се тражи у случајевима када се понуђачу исплаћује аванс, издаје се у висини плаћеног аванса и мора да траје наjкраће до правдања аванса.

Висина банкарске гаранције из става 1. овог члана може се смањити ако та гаранција покрива делимичне или сукцесивне испоруке или ситуационо извођење радова, када је то дозвољено, при чему мора бити наведен и начин смањивања вредности гарантованог износа.

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од највише 10% од вредности уговора (15% у случају из члана 83. став 12. Закона), при чему се узима у обзир рок трајања извршења уговора.

Банкарска гаранција за добро извршење посла предаје се наручиоцу у тренутку закључења уговора или у року који одреди наручилац, а најкасније до прве испоруке.

Банкарска гаранција за добро извршење посла траје најмање пет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

- Остала плаћања биће извршена по  привременим ситуацијама. Привремене ситуације за изведене радове ће се испостављати током 2015. године  и биће плаћене највише до износа од  70% од понуђене цене.

Окончана ситуација за радове у износу од 30% од понуђене цене ( без ПДВ-а) – биће испостављена у току  јануара 2016.године, након потврде надзорног органа да су радови изведени у складу са Главним пројектом и Решењем одељења за урбанизам бр. 04-353-185/13 од 10.04.2013.године .

7.2. Захтев у погледу  и места извршења набавке –    Радови се изводе на катарстарској парцели кп.бр.1945 Бусиловац.

7.3. Захтеви у погледу рока важења понуде – Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

ВАЛУТА И  НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, за све предвиђене радове и свим осталим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће за се за оцену понуде узимати у обзир, цена без пореза на додату вредност. У цену урачунати све пратеће и остале зависне трошкове. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. По закључењу уговора, уговорена цена не може се мењати.

9. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде, а локалним пореским обавезама у Општинској управи Параћин – Локална пореска администрација.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да у понуди достави:

- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: Бланко сопствену меницу, која мoра бити евидентирања у Регистру меница. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено, попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини од 10% од укупне вредности пројекта без ПДВ-а . Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок важења меница је до момента потписивања уговора.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понду,- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Менично овлашћење гласи на наручиоца тј. на: Основна школа "Бранко Крсмановић" Сикирица 35256., ПИБ -100876206, матични бр. – 07116004.

- писмо о намерама банке за примљени аванс

Писмо о намерама мора да гласи на наручиоца тј. на Основна школа"Бранко Крсмановић"Сикирица 35256.,ПИБ-100876206, матични бр.-07116004.

-писмо  о намерама за добро извршење посла

Писмо о намерама за добро извршење посла мора да гласи на наручиоца тј. на Основна школа" Бранко Крсмановић" Сикирица 35256, ПИБ-100876206, матичнио бр.-07116004 .

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЉЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније 5. дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 04/2014"

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЉЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл.93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних рефенци који води Управа за јавне набавке, у складу са чл. 83. Закона, а који има негативну референнцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулума: безусловна и платива на први позив.Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "Најниже понуђена цена".

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговоршћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о уаштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат  је у поглављу XII конкурсне документације).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће одбити понуду ако:

- је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа,

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове и додатне услове за учешће у поступку,

- понуђач понудио краћи рок важења понуде од прописаног конкурсном документацијом,

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима  јавних  набавки  на  адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд,  а  предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2. дана од дана пријема захтева.Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен  од стране наручиоца најкасније 7. (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношење захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл.109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-742221843-57, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије; Износ: 80.000,00 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара, уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл.138. – 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношења захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чл.112. став 2. тачка 5. Закона.

VI - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.__________ од __________________ за јавну набавку – ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У БУСИЛОВЦУ, број 04/2014

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођач

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу "Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) НАБАВКА – ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У БУСИЛОВЦУ, JН број 04/2014

| УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а за предвиђене радове: | ________________дин. (без ПДВ-а) |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом за предвиђене радове: | ________________дин. (са ПДВ-ом) |
| Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда): | ________________дана од дана отварања понуда |
| Место извођење радова: | Бусиловац |
| Рок извођења радова | __________________ (крајњи рок за извођење радова мора бити 01.09.2015.године) |

Датум                                                                                                        Понуђач

М.П.

_____________________                                                              _____________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Понуђач је у обавези да попуни, печатира и парафира модел уговора, чиме потврђује да се  слаже са предложеним угoвором

Образац бр. VI

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

- I faza

I   ZEMLJANI RADOVI

| Red br. | Opis | Jed. mere | Količina | Cena po jed. mere | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Raščićavanje terena, skidanje humusa u sloju od 20cm, utovar i odvoz | m2 | 460.00 | Bez pdv-a |  |
| 2. | Mašinski i ručni iskop zemlje III kategorije za trakaste temelje, temeljne grede i temelje samce objekta sa odbacivanjem u stranu. | m3 | 76.40 |  |  |
| 3. | Nabavka, dovoz, nasipanje i nabijanje šljunka u sloju d=10 cm ispod temelja, podova i ispod trotara oko objekta. | m3 | 53.00 |  |  |
| 4. | Nasipanje i nabijanje zemlje oko temeljnih zidova objekta u slojevima od 30cm. | m3 | 6.80 |  |  |
| 5. | Utovar i odvoz viška zemlje (+15( za rastresitost) | m3 | 70.00 |  |  |
|  | SVEGA: |  |  |  |  |

# II   BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

| Red Br. | Opis | Jed. mere | Količina | Cena po jed. mere | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Betoniranje trakastih temelja objekta, temeljnih greda i temelja samaca armiranim betonom MB 20 u iskopu bez oplate, dimenz. po stat. proračunu. | m3 | 33.92 | Bez pdv-a |  |
| 2. | Betoniranje prvog sloja ispod temelja samaca i temeljnih traka mršavim betonom MB15 - d=5cm | m2 | 84.90 |  |  |
| 3. | Betoniranje završnih serklaža na koti poda, i temljnih greda u podu. Betoniranje horizontalnih i vertikalnih serklaža a.b. MB20 u dvostranoj oplati. | m3 | 7.08 |  |  |
| 4. | Betoniranje stubova poprečnih ramova, arm. betonom MB20 i MB30, u potrebnoj oplati. | m3 | 13.44 |  |  |
| 5. | Betoniranje podne ploče arm. betonom MB30 d=10cm | m2 | 424.67 |  |  |
|  | SVEGA: |  |  |  |  |

# III   ARMIRAČKI RADOVI

| Red br. | Opis | Jed. mere | Količina | Cena po jed. mere | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabavka, istezanje, sečenje, savijanje i montaža armature prema detaljima iz statičkog proračuna | kg | 5000 | Bez pdv-a |  |
|  | -MA Q188 u podu fiskulturne sale | kg | 1050 |  |  |
|  | SVEGA: |  |  |  |  |

# IV   ZIDARSKI I RAZNI ZIDARSKI RADOVI

| Red br. | Opis | Jed. mere | Količina | Cena po jed. mere | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zidanje temeljnih zidova objekta betonskim blokovima d=25cm u cem. malteru. Obračun po m3. | m3 | 7.20 | Bez pdv-a |  |
|  | SVEGA: |  |  |  |  |

# REKAPITULACIJA

GRAĐEVINSKI  I GRAĐEVINSKO ZANATSKI  RADOVI

| Vrsta radova | Iznos |
| --- | --- |
| I | ZEMLJANI RADOVI |  |  |
| II | BETONSKI I RADOVI |  |  |
| III | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |
| IV | ZIDARSKI RADOVI |  |  |
| UKUPNO: |  |  |
| PDV 20%: |  |  |
| UKUPNO sa PDV-om: |  |  |

|  | PREDMER I PREDRAČUN RADOVA |  |
| --- | --- | --- |
|  | UZ GLAVNI PROJEKAT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE |
|  | ZA FISKULTURBU SALU U BUSILOVCU |  |
| R.BR. | OPIS RADOVA | J.M. | KOLIČINA | J. CENA | IZNOS |
|  |  |  |  | Bez pdv-a |  |
|  | I GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Iskop zemlje III kategorije za kanalske rovove |  |  |  |  |
|  | širine 60 cm a dubine prema podužnim |  |  |  |  |
|  | profilima. |  |  |  |  |
|  | Plaća se po 1 m3 iskopa u samoniklom tlu. | m3 | 49.30 |  |  |
| 2 | Nabavka, transport, ubacivanje i razastiranje |  |  |  |  |
|  | peska u rovu. |  |  |  |  |
|  | Plaća se po 1m3 ugrađenog peska. | m3 | 12.30 |  |  |
| 3 | Zatrpavanje rovova po završenoj montaži cevi |  |  |  |  |
|  | ručnim putem sa sabijanjem ručnim putem. |  |  |  |  |
|  | Plaća se po 1 m3 zatrpanog rova. | m3 | 37.00 |  |  |
| 4 | Utovar i odvoz preostale zemlje do deponije |  |  |  |  |
|  | na max 5 km. |  |  |  |  |
|  | Plaća se po 1 m3 odvezene zemlje. | m3 | 12.30 |  |  |
| 5 | Izrada revizionih silaza dimenzija 80/80 cm sa |  |  |  |  |
|  | zidovima od nearmiranog betona d=15 cm |  |  |  |  |
|  | marke 20 i sa podom od betona iste debljine i |  |  |  |  |
|  | marke. Otvor reducirati pri vrhu na presek |  |  |  |  |
|  | 60/60 cm radi ugradnje poklopca sa ramom. |  |  |  |  |
|  | Plaća se po 1 m1urađenog šahta. | m1 | 3.50 |  |  |
|  | SVEGA GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |
|  | II KANALIZACIJA |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenog |  |  |  |  |
|  | poklopca sa ramom Ø 60 cm, težine 6o kg. |  |  |  |  |
|  | Plaća se po ugrađenom komadu. | kom | 3.00 |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i montaža kanalizacionih |  |  |  |  |
|  | cevi od tvrdog PVC-a. Spojeve izvesti pomoću |  |  |  |  |
|  | gumenih prstenova koje postavljati u ležište |  |  |  |  |
|  | naglavka u svemu prema uputstvu proizvođača. |  |  |  |  |
|  | Plaća se po 1 m1 ugrađene cevi. |  |  |  |  |
|  | Ø 160 mm | m1 | 16.00 |  |  |
|  | Ø 110 mm | m1 | 11.00 |  |  |
|  | Ø 75 mm | m1 | 20.00 |  |  |
|  | Ø 50 mm | m1 | 6.00 |  |  |
|  | SVEGA KANALIZACIJA |  |  |  |
|  | III VODOVOD |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i montaža vodovodnih |  |  |  |  |
|  | polietilenskih SPE cevi za pritisak od 10 bara |  |  |  |  |
|  | sa potrebnim spojnim materijalom. |  |  |  |  |
|  | Plaća se po 1 m1 ugrađene cevi. |  |  |  |  |
|  | HDPE PE-80 PN 10 Ø 25/21mm | m1 | 36.00 |  |  |
|  | SVEGA VODOVOD |  |  |  |
|  | R E K A P I T U L A C I J A |  |  |
|  | I GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | II KANALIZACIJA |  |  |  |  |
|  | III VODOVOD |  |  |  |  |
|  |  |  | SVEGA |  |  |
|  |  |  | PDV 20% |  |  |
|  |  |  | UKUPNO sa PDV-om |  |

| PREDMER I PREDRAČUN RADOVA |
| --- |
| UZ GLAVNI PROJEKAT ELEKTRO INSTALACIJA |
| ZA FISKULTURBU SALU U BUSILOVCU |
| faza | No |  | Jed mere | Količina | Jed. cena Bez pdv-a | Ukupno |
| I | Uzemljenje |  |  |  |  |
|  | 1 | Nabavka, isporuka, polaganje i vezivanje čelične pocinkovane trake P25 JUS N.B4.901 (Fe/Zn 25x4mm) u beton temelja objekta koja će činiti uzemljivač gromobranske instalacije. Predvideti izvode iz temeljnog uzemljivača u dužini od 3,0m i 1,5m za odvodne vodove gromobranske instalacije kao i za GSIP. Sve komplet materijal i radna snaga. | m | 190.0 |  |  |
|  |  | UKUPNO - I. Uzemljenje: |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO DINARA |  |  |  |  |
|  |  |  | UKUPNO: |
|  |  |  | + PDV 20% : |
|  |  |  | ELEKTROINSTALACIJA I GROMOBRAN (bruto) : |

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

- II faza –

# II   BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

| Red Br. | Opis | Jed. mere | Količina | Cena po jed. mere | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Betoniranje natprozornika, nadvratnika, greda, podvlaka i kaplama arm. betonom MB20 i MB30, u potrebnoj oplati. | m3 | 16.85 | Bez pdv-a |  |
| 7. | Betoniranje armirano betonske polu-montažne “FERT” tavanice a.bet. MB20, sa potrebnim podupiranjem i oplatom, montažom gredica i betoniranjem same ploče. Obračun po m2. | m2 | 87.37 |  |  |
| 8. | Betoniranje trotoara i prilaza pred ulazom, betonom MB20, d=10cm sa završnim perdašenjem. | m2 | 133.0 |  |  |
|  | SVEGA: |  |  |  |  |

# III   ARMIRAČKI RADOVI

| Red br. | Opis | Jed. mere | Količina | Cena po jed. mere | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabavka, istezanje, sečenje, savijanje i montaža armature prema detaljima iz statičkog proračuna | kg | 2000 | Bez pdv-a |  |
|  | -MA Q131 u FERT-u | kg | 230 |  |  |
|  | SVEGA: |  |  |  |  |

# IV   ZIDARSKI I RAZNI ZIDARSKI RADOVI

| Red br. | Opis | Jed. mere | Količina | Cena po jed. mere | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Zidanje zidova i kalkana objekta giter blokovima d=25cm u produžnom malteru. Obračun po m3. | m3 | 107.04 | Bez pdv-a |  |
| 3. | Zidanje zidova objekta giter blokovima d=20cm u produžnom malteru. Obračun po m3. | m3 | 21.20 |  |  |
| 4. | Zidanje pregradnih zidova d=12 cm pregradnim glinenim blokom u produžnom malteru i izrada serklaža za ukrućenje u visini nadvratnika koji ulaze u cenu navedene pozicije. Obračun po m2. | m2 | 18.85 |  |  |
| 5. | Malterisanje unutrašnjih površina-zidova i plafona produžnim malterom sa završnim finim perdašenjem. | m2 | 568.75 |  |  |
| 6. | Malterisanje šidel dimnjaka produžnim malterom sa montažom potrebne skele. | m2 | 18.0 |  |  |
| 7. | Izrada cementne košuljice kao podloge ispod podova, d=3-5cm, ili završni sloj poda. | m2 | 62.00 |  |  |
|  | SVEGA: |  |  |  |  |

# V  TESARSKI RADOVI

| Red br. | Opis | Jed. mere | Količina | Cena po jed. mere | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada I montaža krovne konstrukcije nad kotlarnicom I aneksnim delom objekta od čamove rezane građe, dimenzija u svemu prema statičkom proračunu. Obračun po m2. | m2 | 100.38 | Bez pdv-a |  |
| 2. | Postavljanje čamove štafne dimenzija 8/5cm na rastojanju prema statičkom proračunu za limeni pokrivač. Obračun po m2. | m2 | 100.38 |  |  |
|  | SVEGA: |  |  |  |  |

# VI  POKRIVAČKI RADOVI

| Red br. | Opis | Jed. mere | Količina | Cena po jed. mere | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabavka i pokrivanje krovnih ravni krovnim ‘’sendvič’’ panelima od galvanizovanog i obojenog čeličnog TR lima d=0,60mm u boji, u sendviču d=10cm od kamene vune, sa šrafljenjem mesinganim šrafovima i odgovarajućim slemenjacima sve komplet. Obračun po m2. | m2 | 353.38 | Bez pdv-a |  |
| 2. | Pokrivanje krovnih ravni jednostrukim čeličnim plastificiranim TR limom u boji sa šrafljenjem TR lima mesinganim šrafovima. Obračun po m2. | m2 | 144.50 |  |  |
|  | SVEGA: |  |  |  |  |

# VII  IZOLATERSKI RADOVI

| Red br. | Opis | Jed. mere | Količina | Cena po jed. mere Bez pdv-a | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada hidroizolacije podova od jednog hladnog premaza bitulitom u tankom sloju, nanosi se četkom, dva vruća premaza bitumenom i jednog sloja ter hatrije. Bitumen mora biti dovoljno zagrejan radi lakšeg i kvalitetnijeg namaza na pod i ter hatriju. Svi preklopi ter harije moraju biti dovoljni i prema propisima. Obračun po m2. | m2 | 433.94 |  |  |
| 2. | Izrada termoizolacije podova tvrdopresovanim stiroporom d=4-5cm i PVC folije. | m2 | 372.53 |  |  |
| 3. | Izrada termo izolacije fasadnih zidova od jednog sloja ekstrudiranim polistirenom d=12cm na lepku sa mrežicom preko koje se ponovo nanosi sloj lepka. | m2 | 552.99 |  |  |
| 4. | Izrada termo izolacije tavanskog prostora mineralnom vunom d=10cm i PVC folije. Obračun po m2. | m2 | 88.00 |  |  |
| 5. | Izrada termozvučne izolacije na fasadi od tvrdopresovane kamene vune d=12cm kao zaštite od požara. Obračun po m2. | m2 | 92.00 |  |  |
| 6. | Izrada parne brane preko ploče po sistemu TRABIS-N. Obračun po m2. | m2 | 88.00 |  |  |
|  | SVEGA: |  |  |  |  |

# VIII	LIMARSKI RADOVI

| Red br. | Opis | Jed. mere | Količina | Cena po jed. mere Bez pdv-a | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabavka I ugrađivanje aluminijumskih visećih oluka prečnika prema standardu, na metalnim kukama kompletno zaštićenih miniziranjem I obojenih masnom bojom. Sve sastave lima kao I eventualno nitovanje obavezno letovati potrebnim materijalom da ne bi došlo do curenja vode. Obračun po m’. | m | 66.30 |  |  |
| 2. | Izrada i montaža odvodnih aluminijumskih olučnih vertikala prečnika prema standardu, na metalnim obuhvatnicima, kompletno zaštićenih minijumom I obojenih masnom bojom. Obračun po m’. | m | 27.00 |  |  |
| 3. | Opšivanje kalkana, ispada na fasadama ili sličnih elemenata aluminijumskim limom sa prethodnim postavljanjem drvenih paknica ili prikivanjem čeličnim ekserima I iste letovati potrebnim materijalom. Obračun po m’. | m | 40.00 |  |  |
| 4. | Opšivanje prozorskih banaka aluminijumskim limom sa izradom okapnice, prikivanjem u špaletnu prozora I obaveznim letovanjem istih. Obračun po m’. | m | 86.50 |  |  |
|  | SVEGA: |  |  |  |  |

# IX  BRAVARSKI RADOVI

| Red br. | Opis | Jed. mere | Količina | Cena po jed. mere Bez pdv-a | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada I ugradnja metalnih rožnjača od U profila, a prema statičkom proračunu I zadatim radioničkim detaljima sa montažom u svemu prema propisima. Sve kompletno obojeno dva puta minizirano miniziranjem, dva puta masnom bojom I testirano. Obračun po kg. | kg | 3000.00 |  |  |
| 2. | Izrada krovnih metalnih rešetki od zadatih profila prema statičkom proračunu I zadatim radioničkim detaljima sa montažom u svemu prema propisima. U cenu rešetke uračunata je ugradnja ankera, pločevina I sve ostale predradnje, bojenje istih zaštitnom bojom dva puta od korozije kao I finalno bojenje masnom bojom I dokazom o testiranju varova. Obračun po kg. | kg | 3200.00 |  |  |
| 3. | Izrada I ugradnja metalnih ulaznih varata kotlarnice kutijastim profilima prema detalju, sa konacnim farbanjem zaštitnom i masnom bojom. Obračun po kom. | kom. | 1 |  |  |
| 4. | Izrada I ugradnja nosača osvetljenja od bravarskih kutija 60x40x3mm sa farbanjem zaštitnom I masnom bojom. Obračun po kg. | kg | 220.00 |  |  |
|  | SVEGA: |  |  |  |  |

# X   STOLARSKI  RADOVI

| Red br. | Opis | Jed. mere | Količina | Cena po jed. mere Bez pdv-a | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabavka i postavljanje unutrašnjih drvenih duplošperovanih vrata u svemu prema datoj šemi stolarije. Obračun po komadu. - dim. 100/205 cm, | kom | 2 |  |  |
|  | - dim 90/205 cm | kom | 4 |  |  |
|  | - dim 80/205 cm | kom | 4 |  |  |
| 2. | Nabavka i postavljanje ulaznih vrata od PVC profila, po potrebi zastakljenih, u svemu prema datoj skici šeme stolarije: - dim. 160/225 cm. Obračun po komadu. | kom | 1 |  |  |
| 3. | Nabavka i postavljanje prozora od PVC profila, zastakljenih termo-staklom, sa potrebnim okovom. Obračun po komadu. - dim 80/ 80 | kom | 12 |  |  |
|  | - dim 575/ 170 sa zaštitnom mrežom | kom | 2 |  |  |
|  | - dim 575/ 245 sa zaštitnom mrežom | kom | 6 |  |  |
|  | SVEGA: |  |  |  |  |

# XI   KERAMIČARSKI  I PODOPOLAGAČKI RADOVI

| Red br. | Opis | Jed. mere | Količina | Cena po jed. mere Bez pdv-a | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oblaganje zidova proizvodnog dela do visine 1.80m, keram. pločicama na lepku. Oblaganje zidova mokrih čvorova do visine 1.80m | m2 | 122.5 |  |  |
| 2. | Popločavanje podova u mokrim čvorovima i kancelariji keramičkim pločicama na sloju cem. maltera, sa soklom visine 10cm. | m2 | 35.20 |  |  |
|  | SVEGA: |  |  |  |  |

# XII   FASADERSKI RADOVI

| Red br. | Opis | Jed. mere | Količina | Cena po jed. mere Bez pdv-a | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabavka I nanošenje akrilne fasadne boje u ‘’full’’ obradi po izboru projektanta ili investitora. Obračun po m2. | m2 | 552.95 |  |  |
|  | SVEGA: |  |  |  |  |

# XIII   MOLERSKO FARBARSKI  RADOVI

| Red br. | Opis | Jed. mere | Količina | Cena po jed. mere Bez pdv-a | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obrada zidova i plafona kancelarije polikolorom u tonu po izboru investitora. Obračun po m2. | m2 | 615.19 |  |  |
|  | SVEGA: |  |  |  |  |

# XIV   PODOPOLAGAČKI  RADOVI

| Red br. | Opis | Jed. mere | Količina | Cena po jed. mere Bez pdv-a | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabavka I ugrađivanje elastičnog parketa na već gotovoj betonskoj podlozi, na profilisanim štafnama, prema uputstvu proizvođača, sa ugradnjom ugaonih lajsni sa hoblovanjem parketa dva puta I lakiranjem bezbojnim lakom tri puta. Obračun po m2. | m2 | 336.02 |  |  |
|  | SVEGA: |  |  |  |  |

# REKAPITULACIJA

GRAĐEVINSKI  I GRAĐEVINSKO ZANATSKI  RADOVI

| Vrsta radova | Iznos |
| --- | --- |
| II | BETONSKI I RADOVI |  |  |
| III | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |
| IV | ZIDARSKI RADOVI |  |  |
| V | TESARSKI RADOVI |  |  |
| VI | POKRIVAČKI RADOVI |  |  |
| VII | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |
| VIII | LIMARSKI RADOVI |  |  |
| IX | BRAVARSKI RADOVI |  |  |
| X | STOLARSKI RADOVI |  |  |
| XI | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |
| XII | FASADERSKI RADOVI |  |  |
| XIII | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |
| XIV | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |
| UKUPNO: |  |  |
| PDV 20%: |  |  |
| UKUPNO sa PDV-om: |  |  |

|  | PREDMER I PREDRAČUN RADOVA |
| --- | --- |
|  | UZ GLAVNI PROJEKAT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE |
|  | ZA FISKULTURBU SALU U BUSILOVCU |  |
|  | II KANALIZACIJA |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka, transport i montaža ventilacione |  |  |  |  |
|  | glave od pocinkovanog lima d=0,75 mm. |  |  |  |  |
|  | Plaća se po ugrađenom komadu. |  |  |  |  |
|  | Ø 150 mm | kom | 1.00 |  |  |
| 4 | Nabavka, tranport i montaža slivnika Ø 75 mm. |  |  |  |  |
|  | Plaća se po ugrađenom komadu. | kom | 5.00 |  |  |
|  | SVEGA KANALIZACIJA |  |  |  |
|  | III VODOVOD |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, transport i montaža vodovodnih PVC |  |  |  |  |
|  | cevi sa potrebnim fitingom koji je uračunat u m1 |  |  |  |
|  | Po izvršenoj montaži izvršiti probu mreže |  |  |  |  |
|  | na pritisak. |  |  |  |  |
|  | Plaća se po 1 m1. |  |  |  |  |
|  | Ø 20 mm | m1 | 14.00 |  |  |
|  | Ø 15 mm | m1 | 44.00 |  |  |
| 3 | Nabavka, transport i montaža propusnih ventila. |  |  |  |  |
|  | Plaća se po ugrađenom komadu. |  |  |  |  |
|  | - sa poniklovanom kapom Ø 15 mm | kom | 11.00 |  |  |
|  | - ugaoni "EK" Ø 15 mm | kom | 2.00 |  |  |
|  | - propusni ventil sa ispustom Ø 20 | kom | 2.00 |  |  |
| 4 | Nabavka, transport i montaža aparata za suvo |  |  |  |  |
|  | gašenje požara tipa S9. |  |  |  |  |
|  | Plaća se po ugrađenom komadu. | kom | 5.00 |  |  |
| 5 | Ispiranje i dezinfekcija vodovodne mreže. |  |  |  |  |
|  | Plaća se po 1 m1 mreže. | m1 | 94.00 |  |  |
| 6 | Hemijska i bakteriološka analiza vode. |  |  |  |  |
|  | Plaća se po 1 m1 mreže. | m1 | 94.00 |  |  |
|  | SVEGA VODOVOD |  |  |  |

|  | IV SANITARNI UREĐAJI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka, transport i montaža engleskog WC-a |  |  |  |  |
|  | sa vodokotlićem za nisku montažu. |  |  |  |  |
|  | Plaća se po ugrađenom komadu. | kom | 2.00 |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i montaža umivaonika od |  |  |  |  |
|  | fajansa sa armaturom za dovod i odvod. |  |  |  |  |
|  | Plaća se po ugrađenom komadu. |  |  |  |  |
|  | - umivaonik sa zidnom jednoručnom baterijom | kom | 2.00 |  |  |
|  | - umivaonik sa zidnom jednoručnom slavinom | kom | 1.00 |  |  |
| 3 | Nabavka, transport i montaža hor. električnog |  |  |  |  |
|  | bojlera sa spojnim elastičnim cevima i dr. |  |  |  |  |
|  | Plaća se po ugrađenom komadu. |  |  |  |  |
|  | EB 80 l | kom | 2.00 |  |  |
| 4 | Nabavka, transport i montaža etažera od |  |  |  |  |
|  | fajansa koji montirati kod umivaonika. |  |  |  |  |
|  | Plaća se po ugrađenom komadu. | kom | 3.00 |  |  |
| 5 | Nabavka, transport i montaža ogledala. |  |  |  |  |
|  | Plaća se po ugrađenom komadu. | kom | 3.00 |  |  |
| 6 | Nabavka, transport i montaža poniklovanog |  |  |  |  |
|  | držača za peškire. |  |  |  |  |
|  | Plaća se po ugrađenom komadu. | kom | 5.00 |  |  |
| 7 | Nabavka, transport i montaža kade sa odlivnim |  |  |  |  |
|  | ventilom kao i jednoručnom baterijom sa tele- |  |  |  |  |
|  | fon tušem. |  |  |  |  |
|  | Plaća se po ugrađenom komadu. |  |  |  |  |
|  | - tuš kada | kom | 2.00 |  |  |
|  | SVEGA SANITARNI UREĐAJI |  |  |
|  | R E K A P I T U L A C I J A |  |
|  | II KANALIZACIJA |  |  |  |  |
|  | III VODOVOD |  |  |  |  |
|  | IV SANITARNI UREĐAJI |  |  |  |  |
|  |  |  | SVEGA |  |  |
|  |  |  | PDV 20%: |  |  |
|  |  |  | UKUPNO sa PDV-om: |  |

| PREDMER I PREDRAČUN RADOVA |
| --- |
| UZ GLAVNI PROJEKAT ELEKTRO INSTALACIJA |
| ZA FISKULTURBU SALU U BUSILOVCU |
| faza | No |  | Jed mere | Količina | Jed. cena Bez pdv-a | Ukupno |
| A | Napajanje |  |
| II | 1 | Izvršiti ručni iskop i zatrpavanje rova u zemlji III kategorije (na trasi između objekta škole i fiskulturne sale) za polaganje napojnog voda iz postojećeg MRO škole do KPK ormana fiskulturne sale. Rov treba biti dubine 0,8m i širine 0,4m. Po polaganju napojnog voda rov zatrpati zemljom u slojevima od po 20cm sa nabijanjem zemlje do postizanja zbijenosti slične onoj pre vršenja iskopa. Višak zemlje izvesti van gradilišta na gradsku deponiju. Sve komplet materijal i radna snaga. | m | 17.0 |  |  |
| II | 2 | Dopremanje prositnjene zemlje ili sitnog peska sa rastojanja do 5km, i razastiranje iste po dnu rova u kome se polaže napojni vod iz MRO škole u sloju od 20cm. (Pozicija se izvodi u slučaju nedostatka prositnjene zemlje u iskopu kanala). | m3 | 1.4 |  |  |
| II | 3 | Isporuka i polaganje ''pozor" trake upozorenja na 0,4m iznad napojnog voda. Sve komplet materijal i radna snaga | m | 20.0 |  |  |
| II | 4 | Nabavka, isporuka, montaža i opremanje kablovske priključne kutije (KPK) slične tipu EDN 1-160 prema TP br. 13 ED. Isti treba da bude urađen od plastične mase za nazidnu montažu. Orman opremiti sledećom opremom: - 3 kom NP00 nožasta postolja od 160A - 3 kom NV000 nožastih patrona od 40A - 1 kom strujne šine Cu 30x5mm - 2 kom aralditnih izolatora 0,5kV - 3 kom prenaponska zaštita klase I (talasni oblik 10/350) - papučice za priključenje faznih i neutralnog provodnika. Sa spoljne strane KPK treba da stoji oznaka za visoki napon, a sa unutrašnje strane se nalazi veličina napona, najveća dozvoljena struja osigurača i sistem zaštite od opasnog napona dodira. Zaključavanje KPK se vrši tipskom bravom Elektrodistribucije. KPK je tipski od jednog od proizvodjača koga prihvata ED. Sve komplet materijal i radna snaga. | kpl. | 1.0 |  |  |
| II | 5 | Isporuka i postavljanje po zidu hodnika u prizemlju postojećeg objekta škole perforiranih pocinkovanih nosača kablova PNK100. Nosači kablova se obziđuju KNAUF pločama tako da čine horizontalnu nišu i to od postojećeg MRO do kraja hodnika gde se napojni vod za fiskulturnu salu spušta u prethodno iskopan kanal. Sve komplet sa tipskim zidnim nosačima , ravnim spojnicama , ugaonim spojnicama , odstojnim bakelitnim obujmicama i ostalim potrebnim sitnim materijalom. | m | 15.0 |  |  |
| II | 6 | Isporuka i polaganje kabla tipa PP00 4x16mm2 najpre po PNK kablovskim regalima a onda u prethodno iskopan kanal do KPK fiskulturne sale. Sve komplet materijal i radna snaga. | m | 41.0 |  |  |
| II | 7 | Isporuka i ugradnja kabla tipa PP00-Y 1x16mm2, na potezu od pozicija GSIP-a do RO-1 u fiskulturnoj sali. Sve komplet materijal i radna snaga. | m | 3.0 |  |  |
| III | 8 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje NV osigurača podnožja NP00-160A i uloška NV000 40A u izvodnom polju postojećeg MRO u hodniku škole, a u kolu napojnog kabla fiskulturne sale. Pozicija obuhvata sve pripremno-završne radove u MRO za montažu podnožja osigurača u isti. Sve komplet materijal i radna snaga. | kpl. | 1.0 |  |  |
| II | 9 | Uvođenje kablova u MRO i povezivanje napojnog kabla na postolja prethodno postavljenih NP000 osigurača. Sve komplet materijal i radna snaga. | kpl. | 1.0 |  |  |
|  |  | UKUPNO - A. Napajanje: |  |  |  |  |
| B | Napojni vodovi |  |  |  |  |
|  |  | Nabavka, isporuka i povezivanje kablova izvedenih sa žilama od bakra, sa polaganjem na kablovske regale, obujmice, u spuštenom plafonu, instalacionom kanalu ili u zidu ispod maltera sledećih tipova i preseka: |  |  |  |  |
| II | 1 | - PP00-Y 5x6mm2 sa polaganjem u zidu ispod maltera od RO-1 do razvodnog ormana kotlarnice RO-2. Sve komplet materijal i radna snaga. | m | 18.0 |  |  |
| II | 2 | - PP00-Y 5x10mm2 sa polaganjem u zidu ispod maltera od KPK fiskulturne sale do razvodnog ormana RO-1. Sve komplet materijal i radna snaga. | m | 14.0 |  |  |
|  |  | UKUPNO - B. Napojni vodovi: |  |  |  |  |
| C | Razvodni ormani |  |  |  |  |
|  | 2 | Ovim pozicijama se obuhvata isporuka, montaža i povezivanje razvodnih ormana izrađenih od dva puta dekapiranog lima debljine 2mm sa vratima, bravom i ključem, zaštićenim temeljnom bojom i ofarban dekorativnim lakom u boji i po želji investitora u mehaničkoj zaštiti IP43. Vrata i korpus ormana premostiti bakarnom pletenicom. Ormane predvideti sa svim veznim elementima (vodovi, papučice,...) za šemiranje ormana, natpisnim pločicama za označavanje svih elemenata i na ormanu i ostalim potrebnim materijalom za kompletno puštanje u ispravan rad. NAPOMENA: Ovom pozicijom je obuhvaćen sav potreban vezni materijal i ostali sitan materijal sa povezivanjem na vodove instalacije. U razvodni orman predvideti 20% rezerve za proširenje. Sav komplet materijal i radna snaga. |  |  |  |  |
| III | 2.1 | Razvodni orman za napajanje potrošača u fiskulturnoj sali RO-1 sa sledećom ugrađenom opremom: |  |  |  |  |
|  |  | tropolni grebenasti prekidač 0-1 , 40A, 400V | kom | 1.0 |  |  |
|  |  | jednopolni grebenasti prekidač 0-1 , 10A, 230V | kom | 2.0 |  |  |
|  |  | jednopolni grebenasti prekidač 0-1 , 16A, 230V | kom | 3.0 |  |  |
|  |  | automatski osigurač C60N/6A, 6kA, tipa "B", 1p | kom | 1.0 |  |  |
|  |  | automatski osigurač C60N/10A, 6kA, tipa "B", 1p | kom | 3.0 |  |  |
|  |  | automatski osigurač C60N/16A, 6kA, tipa "B", 1p | kom | 16.0 |  |  |
|  |  | automatski osigurač C60N/20A, 6kA, tipa "B", 1p | kom | 3.0 |  |  |
|  |  | topljivi osigurač EZ10/6A | kom | 1.0 |  |  |
|  |  | tropolna kontaktorska sklopka 20A,400V, sa kalemom 230V,50 Hz | kom | 1.0 |  |  |
|  |  | tropolna FID sklopka k-ke 40/0,5 A/A | kom | 1.0 |  |  |
|  |  | tropolna FID sklopka k-ke 25/0,03 A/A | kom | 1.0 |  |  |
|  |  | odvodnik prenapona klase II (talasni oblik 8/20) | kom | 3.0 |  |  |
|  |  | Ostali sitan nespecificiran materijal : bakarne sabirnice, kablovske uvodnice i stopice, zavrtnjevi, priključne stezaljke i sl. | kpl. | 1.0 |  |  |
| III | 2 | Razvodni orman za napajanje potrošača u suturenu-podrumu RO-P1 sa sledećom ugrađenom opremom: |  |  |  |  |
|  |  | tropolni grebenasti prekidač 0-1 , 40A, 400V | kom | 1.0 |  |  |
|  |  | automatski osigurač C60N/10A, 6kA, tipa "B", 1p | kom | 1.0 |  |  |
|  |  | automatski osigurač C60N/16A, 6kA, tipa "B", 1p | kom | 7.0 |  |  |
|  |  | topljivi osigurač EZ10/6A | kom | 1.0 |  |  |
|  |  | tropolna FID sklopka k-ke 40/0,1 A/A | kom | 1.0 |  |  |
|  |  | odvodnik prenapona klase II (talasni oblik 8/20) | kom | 3.0 |  |  |
|  |  | Ostali sitan nespecificiran materijal : bakarne sabirnice, kablovske uvodnice i stopice, zavrtnjevi, priključne stezaljke i sl. | kpl. | 1.0 |  |  |
|  |  | UKUPNO - C. Razvodni ormani: |  |  |  |  |
| D | Instalacija osvetljenja i svetiljke |  |  |  |  |
| II | 1 | Obeležavanje trase, dubljenje zidova i bušenje gde je potrebno, isporuka materijala i izrada sijaličnog mesta u svim prostorijama fiskulturne sale osim prostorija sklonih vlazi (WC i prostorije za tuširanje) provodnikom tipa PP 2xl,5mm2 i PP-Y 3, 4, 5x1,5mm2 položenog u zidu ispod maltera. Prosečna dužina po sijaličnom mestu je 6m. Sve komplet materijal i radna snaga. | kom | 14.0 |  |  |
| II | 2 | Isporuka materijala i izrada sijaličnog mesta kablovima PP00-Y 3x1,5mm2 u zidu i plafonu ispod maltera u prostorijama skloni vlazi (WC, prostorije za tuširanje i kotlarnici). Komplet sa povezivanjem na prekidač za el. svetlo ispred prostorije. Prosečna dužina sijaličnog mesta iznosi oko 5m. Sve komplet materijal i radna snaga. | kom | 10.0 |  |  |
| II | 3 | Obeležavanje trase, dubljenje zidova i bušenje gde je potrebno, isporuka materijala i izrada sijaličnog mesta u fiskulturnoj sali (iz RO-Zp) provodnikom tipa PP00-Y 3x2,5mm2 položenog delimično u zidu ispod maltera a delimično provučen kroz SAVITLJIVA ČELIČNA POCINKOVANA CREVA Ø14mm po metalnoj krovnoj konstrukciji fiskulturne sale. Cenom obuhvatiti i nabavku prethodno pomenutog creva (5m po projektorskom mestu). Prosečna dužina po projektorskom mestu je 10m. Sve komplet materijal i radna snaga. | kom | 9.0 |  |  |
| III | 4 | Svetiljke su ugradjenje u spušteni plafon, pričvršćene na tavanicu, zid ili konstrukciju objekta na način uslovljen konstrukcijom svetiljke ili pomoću specificiranog nosećeg pribora. U sastavu pozicija svetiljki je i konstrukcija za vešanje svetiljki koja se rešava na licu mesta. Sve svetiljke za sijalice sa usijanim vlaknom moraju biti snabdevene sa navojnim "E" grlom. Sve svetiljke za fluorescentne cevi moraju imati držače cevi i predspojne sprave u spoju koji je označen kod svake svetiljke kao i potreban broj priključnih stezaljki za monofazno ožičenje. Za svaku projektom predvidjenu svetiljku dat je kraći opis. Plaća se komplet svetiljka sa odgovarajućim priborom za vešanje: |  |  |  |  |
| III | 4 | Nadgradna fluorescentna svetiljka sa dve fluo cevi od 36 W, opalnim protektorom i sa duo spojom, za montažu na plafon u svlačionicama. Svetiljka je u zaštiti IP40. Svetiljka je slična tipu: BFN OR 236 DO/S "Buck". Plaća se po svetiljci | kom | 4.0 |  |  |
| III | 4 | Ravna nepromočiva svetiljka za montažu u prostorijama za tuširanje, sa pravom armaturom , kuglom i sijalicom od 75W, 230V, E27, slična tipu BIN 45 IP 65 "BUCK". Plaća se po svetiljci | kom | 2.0 |  |  |
| III | 4 | Kosa nepromočiva svetiljka za montažu u prostorijama WC-a, sa kosom armaturom ,mlečnom kuglom i sijalicom od 60W, 220V, E27 , slična tipu ZA "BUCK". Plaća se po svetiljci | kom | 2.0 |  |  |
| III | 4 | Brodska svetiljka za montažu u kotlarnici objekta, komplet sa inkadescentnim izvorom svetla 75W, 230V, E27, slična tipu BIN 15, IP65 "BUCK". Plaća se po svetiljci. | kom | 6.0 |  |  |
| III | 5 | Svetiljka za montažu na zid ulaza u fiskulturnu salu, komplet sa inkadescentnim izvorom svetla 75W, 230V, E27, slična tipu BIN 44, IP65 "BUCK". Plaća se po svetiljci. | kom | 1.0 |  |  |
| III | 6 | Svetiljka za montažu na plafon u predsobljima i kuhinjama stanova komplet sa inkadescentnim izvorom svetla 75W ili 100W, 230V, E27, slična tipu ASTRO, IP55, kat.br.2835 "JitTehnik". Plaća se po svetiljci. | kom | 8.0 |  |  |
| III | 7 | Projektor za montažu na metalnu konstrukciju fiskulturne sale sa metalhalogenom sijalicom 250W, 230V, IP65 sličan tipu RT3IB/83/250, "MINEL SCHREDER". Cenom obuhvatiti i nabavku i montažu zaštitne mreže i nosača tipa N-SP-3. Plaća se po projektoru. | kom | 9.0 |  |  |
| III | 8 | Projektor za montažu iznad većih ulaznih vrata u fiskulturnu salu komplet sa metalhalogenim izvorom svetla 70W, 230V, E27, sličan tipu RHEA 1262, IP65 "BUCK". Plaća se po svetiljci. | kom | 1.0 |  |  |
|  |  | UKUPNO - D. Instalacija osvetljenja i svetiljke: |  |  |  |  |
| E | Instalacija priključnica i priključaka |  |  |  |  |
| II | 1 | Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada monofaznog "šuko" utikačkog mesta u prostorijama fiskulturne sale kablom PP-Y 3x2,5mm2 položenog u zidu ispod maltera. Prosečna dužina po utikačkom mestu je 7m. Sve komplet materijal i radna snaga. | kom | 6.0 |  |  |
| II | 2 | Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada trofaznog "šuko" utikačkog mesta u prostorijama fiskulturne sale kablom PP-Y 5x2,5mm2 položenog u zidu ispod maltera. Prosečna dužina po utikačkom mestu je 8m. Sve komplet materijal i radna snaga. | kom | 2.0 |  |  |
| II | 3 | Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada izvoda za priključak bojlera u prostorijama za tuširanje kablom PP00-Y 3x2,5mm2 položenog u zidu ispod maltera. Prosečna dužina po priključnom mestu je 12m. Sve komplet materijal i radna snaga. | kom | 2.0 |  |  |
| II | 4 | Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada monofaznog "OG" priključnog mesta u WC-u kablom PP00-Y 3x2,5mm2 položenog u zidu ispod maltera. Prosečna dužina po priključnom mestu je 14m. Sve komplet materijal i radna snaga. | kom | 2.0 |  |  |
| II | 5 | Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je potrebno, isporuka materijala i izrada monofaznog "OG" priključnog mesta u kotlarnici PP00-Y 3x2,5mm2 položenog u zidu ispod maltera. Prosečna dužina po izvodu napajanja je 5m. Sve komplet materijal i radna snaga. | kom | 3.0 |  |  |
|  |  | UKUPNO - E. Instalacija priključnica i priključaka: |  |  |  |  |
| F | Instalacioni materijal |  |  |  |  |
| III | 1 | Monofazna "šuko" priključnica jednostruka P+N+T , 250V, 16A za ugradnju u zid komplet sa PVC doznom Ø60mm. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju priključnice. | kom | 6.0 |  |  |
| III | 2 | Trofazna "šuko" priključnica 3P+N+T , 400V, 16A za ugradnju u zid komplet sa PVC doznom Ø78mm. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju priključnice. | kom | 2.0 |  |  |
| III | 3 | OG monofazna "šuko" priključnica 10/16A, 250V, sa poklopcem, izrađena u zaštiti IP54 za na zid. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju priključnice. | kom | 5.0 |  |  |
| III | 4 | Instalacioni obični prekidač 250V, 10A za ugradnju u zid sa PVC razvodnom kutijom Ø60mm. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju prekidača. | kom | 7.0 |  |  |
| III | 5 | Instalacioni naizmenični prekidač 250V, 10A za ugradnju u zid sa PVC razvodnom kutijom Ø60mm. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju prekidača. | kom | 6.0 |  |  |
| III | 6 | Instalacioni obični "OG" prekidač 250V, 10A za ugradnju na zid. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju prekidača. | kom | 1.0 |  |  |
| III | 7 | Instalacioni serijski "OG" prekidač 250V, 10A za ugradnju na zid. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju prekidača. | kom | 1.0 |  |  |
| III | 8 | Jednopolni 'KIP' prekidač 16A sa signalnom sijalicom za ugradnju u zid sa PVC razvodnom kutijom Ø60mm. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju prekidača. | kom | 2.0 |  |  |
|  |  | UKUPNO - F. Instalacioni materijal: |  |  |  |  |
| G | Zaštita od indirektnog napona dodira |  |  |  |  |
| II | 1 | Nabavka, isporuka i ugradnja u zidu na mestu datom na crtežu limene kasete GSIP sa šinom Cu 30x5mm i u istu uvesti vod iz temeljnog uzemljivača od trake P25 JUS N.B4.901. (Fe/Zn 25x4mm) kao i vod tipa PP00-Y 1x16mm2 iz RO-1; Na istu provodnicima tipa PP00-Y 1xl6mm2 spojiti metalne mase, cevi kanalizacije, vodovoda i grejanja. Sve veze metalnih masa izvršiti strogo galvanski preko propisnih obujmica. Sve komplet materijal i radna snaga. | kom | 1.0 |  |  |
| II | 2 | Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala tj. provodnika tipa PP00-Y 1xl6mm2 za galvansko povezivanje GSIP-a sa metalnim masama, cevi kanalizacije, vodovoda i grejanja. Sve veze metalnih masa izvršiti strogo galvanski preko propisnih obujmica ili kablovskih papučica. Sve komplet materijal i radna snaga. | m | 45.0 |  |  |
|  | 3 | Isporuka materijala i povezivanja svih metalnih masa u mokrim čvorovima provodnikom P-Y 4mm2 žuto-zelene boje položene u zidu i to metalna kada, odvodne cevi, cevi parnog grejanja, metalne kanalizacione cevi, itd. Na pogodnim mestima prema crtežu postaviti razvodne PVC kutije 100xl00mm sa šinom za izjednačavanje potencijala PS49 na kojoj povezati provodnik sa napred nabrojanih masa i od kojih ići provodnikom P-Y 6mm2 do zaštitne sabirnice u RO-1. Provodnik P-Y 4mm2 ili P-Y 6mm2 voditi u posebnom PVC crevu Ø13,5mm do pripadajućeg RO. Provodnik povezati na cevi preko zavrtnja sa zupčastim podmetačima kao i odgovarajuće obujmice za cevi. Prosečna dužina voda P-Y 6mm2 i PVC creva Ø13,5mm iznosi 11m. Spojeve izvesti strogo galvanski preko propisnih obujmica. Sve komplet materijal i radna snaga. | kom | 2.0 |  |  |
|  |  | UKUPNO - G. Zaštita od indirektnog napona dodira: |  |  |  |  |
| H | Instalacija panik rasvete |  |  |  |  |
| II | 1 | Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada sijaličnog mesta sigurnosnog osvetljenja (prizemlje, I, II, i III sprat) provodnikom tipa PP-Y 3x1,5mm2 postavljenog u zidu ispod maltera iz RO-Zp ka etažama objekta . Pozicija obuhvata razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal. Prosečna dužina po sijaličnom mestu je 6m. Sve komplet materijal i radna snaga. | kom | 8.0 |  |  |
| III | 2 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje svetiljki sigurnosnog osvetljenja tipa sličnom tipu BPN B 206 2x8W, IP 40 sa autonomnim izvorom iz NiCd baterije kapaciteta dovoljnog za tročasovni neprekidni rad. Sve komplet materijal i radna snaga. | kom | 8.0 |  |  |
| III | 3 | Nabavka, isporuka i montaža i zaštitne mreže za svetiljku sigurnosnog osvetljenja u fiskulturnoj sali koja se nalazi iznad ulaznih vrata. Sve komplet materijal i radna snaga. | kom | 1.0 |  |  |
|  |  | UKUPNO - H. Instalacija panik rasvete: |  |  |  |  |
| J | Gromobranska instalacija |  |  |  |  |
| II | 1 | Nabavka, isporuka, postavljanje i vezivanje čelične pocinkovane trake P20 JUS N.B4.901 (Fe/Zn 20x3mm) na odgovarajuće potpore na krovu objekta (prihvatni sistem) i u zidu ispod maltera po fasadi objekta koja će služiti kao odvodni spust. U cenu ulazi isporuka i montaža potrebnog broja potpora-nosača trake po krovu, galvanskih povezivanja TR lima i metalne krovne konstrukcije kao i isporuka i montaža potrebnog broja ukrsnih komada 58x58 JUS N.B4. 936. Sve komplet materijal i radna snaga. | m | 110.0 |  |  |
| II | 2 | Nabavka, isporuka i montaža stezaljke za horizontalni oluk P JUS N.B4.908. Stezaljkom galvanski povezati oluk i FeZn 20x3mm traku prihvatnog sistema na krovu objekta kao i FeZn 20x3mm traka za galvansko povezivanje TR lima i metalne krovne konstrukcije. Sve komplet materijal i radna snaga. | kom | 15.0 |  |  |
| II | 3 | Nabavka, isporuka i izrada mernog spoja koga čini rastavka spojnica D JUS N.B4.932 u kutiji mernog spoja A JUS N.B4.912. Sve komplet materijal i radna snaga. | kom | 7.0 |  |  |
| II | 4 | Nabavka, isporuka i postavljanje prstenastog voda oko dimnjaka kao i potrebnog broja držača prstenastog voda B JUS N.B4.904. Sve komplet materijal i radna snaga. | kom | 1.0 |  |  |
| II | 5 | Nabavka, isporuka i montaža obujmica za oluk B140x140 JUS N.B4.914P. Sve komplet materijal i radna snaga. | kom | 8.0 |  |  |
|  |  | UKUPNO - J. Gromobranska instalacija: |  |  |  |  |
| K | Završni radovi |  |  |  |  |
| III | 1 | Po završenim radovima na el. instalaciji izvođač je dužan da izvrši : - zatvaranje svih otvora na mestima prolaza instalacija i regala kroz zidove i plafone - čišćenje prostorija od smeća i iznošenje van objekta - predati Investitoru svu potrebnu atestnu dokumentaciju za ugrađene materijale i opremu - izdavanje svih potrebnih uputstava za kasnije održavanje je takodje obaveza Izvodjača. | kpl | 1.0 |  |  |
| III | 2 | Provera pregledom i ispitivanjem izvedene el. instalacije u skladu sa članom 192, 193,194,195,196,197 “Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona”. | kpl | 1.0 |  |  |
| III | 3 | Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije sa izdavanjem stručnog nalaza. | kpl | 1.0 |  |  |
| III | 5 | Izrada projekta izvedenog stanja u 3 primerka. | kpl. | 1.0 |  |  |
|  |  | UKUPNO - K. Završni radovi: |  |  |  |  |
|  |  | R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |
| A | Napajanje |  |  |  |  |
| B | Napojni vodovi |  |  |  |  |
| C | Razvodni ormani |  |  |  |  |
| D | Instalacija osvetljenja i svetiljke |  |  |  |  |
| E | Instalacija priključnica i priključaka |  |  |  |  |
| F | Instalacioni materijal |  |  |  |  |
| G | Zaštita od indirektnog napona dodira |  |  |  |  |
| H | Instalacija panik rasvete |  |  |  |  |
| J | Gromobranska instalacija |  |  |  |  |
| K | Završni radovi |  |  |  |  |
|  |  |  | UKUPNO DINARA |
|  |  | SVE UKUPNO: |  |
|  |  | + PDV 20% : |
|  |  | S V E G A ELEKTROINSTALACIJA I GROMOBRAN (bruto) : |

| PREDMER I PREDRAČUN MAŠINSKIH INSTALACIJA |
| --- |
| Investitor : OŠ "Branko Krsmanović" Sikirica |
| Objekat : FISKULTURNA SALA OSNOVNE ŠKOLE BUSILOVAC |
|  | Naziv pozicije | jedinica mere | količina | jedinična cena bez pdv-a | UKUPNO |
|  | a) Radijatorsko grejanje : |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i ugradnja panelnih čeličnih radijatota ,sa čepom i radijatorskom odzračnom slavinom, proizvod ''STARPAN'' ili odgovarajući__________ tip 22 visine 600 sledećih dužina : |  |  |  |  |
|  | dužina 400 | kom | 6 |  |  |
|  | dužina 1000 | kom | 1 |  |  |
|  | dužina 1200 | kom | 2 |  |  |
|  | dužina 2000 | kom | 12 |  |  |
| 2 | Isporuka i ugradnja ugaonih radijatorskih ventila 1/2" : | kom | 21 |  |  |
| 3 | Isporuka i ugradnja ugaonih radijatorskih navijaka 1/2" : | kom | 21 |  |  |
| 4 | Isporuka i ugradnja odzračnih lončića 1/2" | kom | 8 |  |  |
| 5 | Isporuka i ugradnja nosača radijatora H 600 | kom | 60 |  |  |
| 6 | Isporuka i ugradnja čeličnih bezšavnih cevi prema JUS. C B5. 221 i 225 : |  |  |  |  |
|  | d21,3x2.2 ( 1/2" ) | m' | 60 |  |  |
|  | d26,9x2,6 ( 3/4" ) | m' | 25 |  |  |
|  | d33,7x2,9 ( 1" ) | m' | 60 |  |  |
|  | d42,4x2,9 ( 5/4" ) | m' | 100 |  |  |
|  | d48,3x2,9 ( 6/4" ) | m' | 20 |  |  |
|  | d60.3x2,9 ( 2" ) | m' | 15 |  |  |
|  | d 168,3x5( 6" ) | m' | 2 |  |  |
| 7 | Za fiting, hamburške lukove, spojni i zaptivni materijal, materijal za pričvršćivanje cevi, čvrste i klizne tačke, konzole, obujmice, gas za zavarivanje, elektrode, rozete, cevne čaure i sav ostali sitan materijal koji je potreban za polaganje cevne mreže, plaća se paušalno 50% od pozicije 9. : | paušalno | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | Ukupno: |  |
|  | b) Kotlarnica : |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i ugradnja toplovodnog kotla tipa: "TERMOMONT - TKK - 80" ili odgovarajući ____________, loženog čvrstim gorivom, kapaciteta 80 kW | kom | 1 |  |  |
| 2 | Isporuka i ugradnja postolja za toplovodni kotao | kom | 1 |  |  |
| 3 | Isporuka i montaža dimnjače d200x1000mm sa jednim lukom zajedno sa izolacijom mineralnom vunom d=50mm u oblozi od Al- lima prethodno ofarbano bojom postojanom na 300o C i zaptiveno na kotlu i dimnjaku i sa vratima za čišćenje | kom | 1 |  |  |

| 4 | Isporuka i ugradnja regulatora promaje | kom | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Isporuka i ugradnja ekspanzionog suda 80l, proizvod " ELLBI " - ERE ERC 80 ili odgovarajući _____________, sa gumenom memebranom | kom | 1 |  |  |
| 6 | Isporuka i ugradnja mufa 3/4" | kom | 1 |  |  |
| 7 | Isporuka i ugradnja radijatorskih holendera 3/4" | kom | 1 |  |  |
| 8 | Isporuka i ugradnja prirubnica sa grlom DN 50 NP6 | kom | 14 |  |  |
| 9 | Isporuka i ugradnja prirubničkog seta DN 50 NP6 | kom | 12 |  |  |
| 10 | Isporuka i ugradnja loptastog ventila DN 32 NP6 sa navojnim priključkom | kom | 6 |  |  |
| 11 | Isporuka i ugradnja loptastog ventila DN50 NP6 sa prirubnicama | kom | 7 |  |  |
| 10 | Isporuka i ugradnja ručne četvorokrake mešne slavine DN 50 NP6,proizvod " HONEYWELL"ili odgovarajući ______________ | kom | 1 |  |  |
| 12 | Isporuka i ugradnja slavine za P/P sa mufom 3/4" | kom | 2 |  |  |
| 13 | Isporuka i ugradnja termometra 0-120o C sa mufom | kom | 4 |  |  |
| 14 | Isporuka i ugradnja manometra 0-6 bar sa slavinom i štucnom | kom | 1 |  |  |
| 15 | Isporuka i ugradnja ventila sigurnosti sa oprugom 3/4'' p=3,5 bar | kom | 2 |  |  |
| 16 | Isporuka i ugradnja cirkulacionih pumpi, proizvod " GRUNDFOS " : |  |  |  |  |
|  | UPS 50-60/2F ili odgovarajući___________________ | kom | 2 |  |  |
| 17 | Isporuka i ugradnja hvatača nečistoća sa prirubničkim spojem NO 50 NP 6 | kom | 1 |  |  |
| 18 | Isporuka i ugradnja nepovratnog ventila sa prirubničkim spojem NO 50 NP 6 | kom | 1 |  |  |
| 19 | Isporuka i ugradnja jedinice za hemijsku pripremu vode sa jonskim filterom i posudom za so " Janko Lisjak " JL 05 | kom | 1 |  |  |
| 20 | Isporuka i ugradnja automatskog dopunjača sistema sa priključkom za manometar ( 6 - 16 bar ) "Icma" | kom | 1 |  |  |
| 21 | Isporuka sanduka sa peskom V=0,2 m2 u kompletu sa krampom i lopatom ofarbano crveno | kom | 1 |  |  |
| 22 | Isporuka prenosnog PP aparata S-6 | kom | 2 |  |  |
| 23 | Isporuka prenosnog PP aparata CO2 - 5 | kom | 1 |  |  |
| 24 | Isporuka i ugradnja ventilatora "S&P", tip KAFB / 4 - 251 ili odgovarajući _______________ monofazni, snage P=50 W i maksimalnog protoka vazduha od1.200 m3/h, opremljnog sa spoljnom lebdećom žaluzinom PER-250 CN i zaštitnom rešetkom DEF-250D | kom | 1 |  |  |
| 25 | Isporuka i ugradnja rešetke za VRATA za dovod vazduha u kotlarnicu, proizvod " RADING " Vraneši , tip : |  |  |  |  |
|  | 600x400mmili odovarajući_________________ | kom | 1 |  |  |
| 26 | Izolacija cevne mreže u kotlarnici mineralnom vunom d30mm u opšivci od Al. Lima sa prethodnim čišćenjem i zaštitom | m2 | 14 |  |  |
| 27 | Isporuka L profila za nošenje cevovoda sa izradom i ugradnjom | kg | 40 |  |  |
| 28 | Pripremno završni radovi koji obuhvataju: |  |  |  |  |
|  | Upoznavanje sa objektom i projektom, |  |  |  |  |
|  | Transport materijala i alata, |  |  |  |  |
|  | Ispitivanje instalacije na nepropusnost, |  |  |  |  |
|  | topla proba sa regulisanjem instalacije , |  |  |  |  |
|  | Čišćenje gradilišta i drugo... | zbirno | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Ukupno: |  |

|  | c) Bojenje : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obojiti cevnu mrežu zaštitnom bojom dva puta ali je prethodno očistiti čeličnom četkom do visokog sjaja | m2 | 21 |  |  |
| 2 | Obojiti cevnu mrežu bojom otpornom na temperaturu do 150 C a zatim lakirati. Ton boje kao i za grejna tela, po izboru investitora. | m2 | 21 |  |  |
|  |  |  |  | Ukupno: |  |
|  | d) Građevinski radovi : |  |  |  |  |
| 1 | Probijanje rupa za prolaz cevi i njihovo ponovno zatvaranje cementnim malterom. Plaća se paušalno. | paušalno | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Ukupno: |  |
|  | e) Pripremno-završni radovi : |  |  |  |  |
| 1 | Pripremni radovi, otvaranje gradilišta, obezbeđenje smeštaja zaposlenih, alata i ostalo. | paušal | 1 |  |  |
| 2 | Završni radovi, ispitivanje instalacije na hladan vodeni pritisak i puštanje instalacije u rad. | paušal | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Ukupno: |  |
|  | f) Elektroradovi: |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka I ugradnja elektro-ormana i povezivanje elektro-opreme i instalacije | zbirno | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Ukupno: |  |

| REKAPITULACIJA |
| --- |
| a | Radijatorsko grejanje |  |  |  |  |
| b | Kotlarnica |  |  |  |  |
| c | Bojenje |  |  |  |  |
| d | Građevinski radovi |  |  |  |  |
| e | Pripremno-završni radovi |  |  |  |  |
| f | Elektroradovi |  |  |  |  |
|  |  |  |  | UKUPNO: |  |
|  |  |  |  | PDV 20%: |  |
|  |  |  |  | UKUPNO sa PDV-om: |  |

###### ZBIRNA REKAPITULACIJA

I FAZA

| Vrsta radova | Iznos bez PDV-a |
| --- | --- |
| GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |
| INSTALACIJE V+K: |  |
| ELEKTROINSTALACIJE: |  |
| UKUPNO radovi sa PDV-om: |  |

II FAZA

| Vrsta radova | Iznos bez PDV-a |
| --- | --- |
| GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |
| ELEKTROINSTALACIJE: |  |
| INSTALACIJE V+K: |  |
| MAŠINSKE INSTALACIJE: |  |
| UKUPNO radovi sa PDV-om: |  |

UKUPNO FAZE

| Vrsta radova | Iznos bez PDV-a |
| --- | --- |
| I FAZA: |  |
| II FAZA: |  |
| UKUPNO radovi sa PDV-om: |  |

VIII - МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

JН број 04/2014

закључен у Параћину, дана  _______. 2014.године између:

1. Основна школа "Бранко Крсмановић" Сикирица 35256, ПИБ – 100876206,  матични број –  07116004 (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)

2. ______________________, из __________________, ул. ___________________, бр._____________, ПИБ-_____________, матични број________________, коју заступа ___________________  директор, у даљем тексу (ИЗВОЂАЧ )

Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова на изградњи фискултурне сале у издвојеном одељењу ОШ"Бранко Крсмановић" у Бусиловцу, а на основу спроведене јавне набавке у отвореном поступку, објављеног позива на сајту школе www.osbrankokrsmanovic.edu.rs, и Порталу јавних набавки. (у даљем тексту: радови), као и на порталу Службеног гласника које су предмет јавне набавке Наручиоца.

Члан 2.

Радови се изводе на кп.бр.1945 КО Бусиловац ,општина Параћин, на основу сагласности бр. 400-357/2014-01-III од 03.09.2014.године за преузимање обавеза за финасирање изградње сале у Бусиловцу у 2014.години од стране локалне самоуправе и Решења о локацијској дозволи бр. 04-353-185/13 од 10.04.2013. године

Члан 3.

Извођач се обавезује:

-  да предвиђене радове на изградњи објекта изведе у складу са спецификацијом радова  и са Главим пројектом изградње фискултурне сале ОШ“Бранко Крсмановић“ у Бусиловцу.

-  да изведе неопходне радове у складу са позитивним прописима, да понуђене радове изведе стручно и квалитетно по важећим прописима и стандардима за ову врсту радова, да се строго придржава мера заштите на раду,

- да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова,

- да обезбеди неопходну радну снагу, тражене грађевинске машине као и остало предвиђено конкурнсом документацијом, да обезбеди безбедност свих лица, као и одговарајуће обезбеђење складишта своје механизациј, алата и сл., тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности, што се тиче безбедности, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до окончања радова,

-  извођач је одговоран за квалитет изведених радова, а уколико се појаве недостаци у току извођења радова, Извођач је обавезан да их благовремено отклони, тако да тиме не омета динамику извођења радова,

- изођач радова је дужан да уредно и по важећим прописима води грађевински дневник, грађевинску књигу са свим прилозима који морају бити редовно потписани од стране надзорног органа и одгововарајућег руководиоца радова,

- да поступи по основаним примедбама и захтевима Инвеститора датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку, извођење радова, обезбеди механизацију или убрза извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова,

-да по завршеним радовима одмах обавести Инвеститора да је завршио радове,

- извођач се обавезује да о свом трошку изврши све поправке ако евентуално у току извођења радова нанесе штету наручиоцу или трећим лицима, или уколико је неопходно дужан је да надокнади штету коју је нанео наручиоцу или трећим лицима у току извођења радова као и да урачуна одржавање пута, односно да након завршеног посла пут који користи доведе у првобитно стање.

Члан 4

Предрачунска вредност уговорених радова на изградњи фискултурне сале у Бусиловцу , износи  укупно без урачунатог ПДВ-а ________________динара, а са урачунатим ПДВ-ом у износу од ________________ динара, а добијена је на основу јединичне цене из понуде Извођача бр.____________ од _________2014.године, а тачна вредност изведених радова биће утврђена на основу окончане ситуације, потписане од стране надзорног органа.

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору извршни на следећи начин:

- 3.000.000,00 динара (са ПДВ-ом) на име Аванса, у року од 8 дана од дана испостављања авансне ситуације и истовременог достављања банкарске гаранције на испостављени аванс у износу од 3.000.000,00динара (са ПДВ-ом), која мора бити са клаузулама : безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив. Обавезу плаћања аванса сноси Наручилац.

- по испостављеним   привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр.______од _______2014. године, и потписаним од стране стручног надзора, у року од _________ радних  дана од дана пријема оверене ситуације. 							                                        Члан 6.

-  Извођач се обавезује да радове на изградњи фискултурне сале у Бусиловцу изведе до 01.09.2015.године и преда инвеститору на основу записника о пријему радова.

-  Окончана ситуација за радове у износу од 30% од понуђене цене ( пез ПДВ-а) биће испостављена у току јануара 2016.године након потврде надзорног органа да су радови изведени у складу са Главним пројектом  бр.02-04/14 и Решењем одељења за урбанизам бр.04-353-185/13 од 10.04.2013.годинe .

-  Наручилац  је дужан да уколико надзорни орган нема примедби на изведене радове целокупни износ исплати до 31.01.2016.године.

-   Уколико наручилац  делимично оспори окончану ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације. Комплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске клњиге, другу документацију Извођач доставља овлашћеном лицу, који ту документацију чува до коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без поговора.

Банкарска Гаранција мора бити безусловна и платива на први позив.

Понуђач мора поднети гаранцију стране банке само ако је у тој банци додељен кредизни рејтинг коме одговара најмањи ниво кредитног квалитета  3(инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг из претходног става додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Еurоpеаn Sеcuritiеs аnd Маrkеts Аuthоritiеs – ЕSМА).

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања, која се тражи у случајевима када се понуђачу исплаћује аванс, издаје се у висини плаћеног аванса и мора да траје наjкраће до правдања аванса.

Висина банкарске гаранције из става 1. овог члана може се смањити ако та гаранција покрива делимичне или сукцесивне испоруке или ситуационо извођење радова, када је то дозвољено, при чему мора бити наведен и начин смањивања вредности гарантованог износа.

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од највише 10% од вредности уговора (15% у случају из члана 83. став 12. Закона), при чему се узима у обзир рок трајања извршења уговора.

Банкарска гаранција за добро извршење посла предаје се наручиоцу у тренутку закључења уговора или у року који одреди наручилац, а најкасније до прве испоруке.

Банкарска гаранција за добро извршење посла траје најмање пет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

Члан 7.

Датум увођења у посао, уписује се у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено у року од 5 радних дана након потписаног уговора. Утврђени рокови с у фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 8.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,

- у случају елементарних непогода и дејства више силе,

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора,  Извођач подноси наручиоцу  уз сагласност са надзорним органом у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Страна која је погођена вишом силом дужна је да докаже постојање више силе веродостојним документима, да одмах факсом обавести другу страну о настанку, врсти и евентуалном трајању више силе, односно других околности које спречавају извршење уговорне обавезе.

Наступање околности из овог члана проузрокује продужење рокова за извршење уговорних обавеза за период трајања таквих околности и разумног рока за отклањање тих околности.

Члан 9.

Уколико Извођач радова не испуни своје обавезе или касни са извршењем истих, а под условом да до кашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе, Наручилац може захтевати наплату уговорне казне у висини 2% (промила) од укупне цене радова, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5% вредности овог уговора. Наплату уговорне казне Наручилац ће Наручилац  извршити, на основу извештаја надзорног органа. Наплату уговорне казне ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Члан 10.

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу која мора да садржи:

-податке о радовима који се изводе,

-податке о Инвеститору, Извођачу и надзорном органу,

-почетку  и року завршетка радова на изградњи фискултурне сале у Бусиловцу.

Члан 11.

Нарућилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен овим уговором. Инвеститор ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача. Рок плаћања извршених радова је најдуже у року од 10 календарских дана, након примљених  привремених  и окончане ситуације и Записника о примопредаји радова, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл.гласник РС" бр.119/2012).

Члан 12.

Извођач радова ће део радова извршити преко подизвођача Предузећа ______________________________, са седиштем_________________________, ПИБ __________, матични број _________. Извођач радова у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза,  као да их је сам извеo.

Члан 13.

Уговор са закључује  на основу  Плана јавних набавки за 2014.годину и Сагласности СО Параћин бр. 400-357/2014-01-III од 03.09.2014.године . Свака уговорна страна има право на једнострани раскид уговора у складу за законом уз поштовање отказног рока од 30 дана.

Члан 14.

Наручилац  задржава право да једнострано раскине овај Уговор, уколико радови  не одговарају врсти, квалитету а у складу са траженом спецификацијом и има право на накнаду штете. Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

Члан 15.

На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи . Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће стварно надлежни суд.

Члан 16.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

НАРУЧИЛАЦ                                                                                      ИЗВОЂАЧ РАДОВА

____________________                                                                     _______________________

IX – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

|  | ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ | Укупна цена без урачунатог ПДВ-а) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупна цена за предвиђене радове из спецификације радова: |  |
| 2. | Остали зависни трошкови: |  |
| 3. | Трошкови ПДВ-а: |  |
| 4. | Укупна цена без ПДВ-а: (1+2) |  |
| 5. | Укупна цена са ПДВ-ом: (1+2+3) |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- У колони 1. уписати укупну цену за све предвиђене радове  (без ПДВ-а),

- У колони 2. уписати остале зависне трошкове,

- У колони 3. уписати износ ПДВ-а,

- У колони 4. уписати укупну цену предмета јавне набавке – за све предвиђене радове + остали зависни трошкови без ПДВ-а, (износ из колоне 1. + износ из колоне 2.),

- У колони 5. уписати укупну цену предмета јавне набавке – за све предвиђене радове + укупну остали зависни трошкови и са ПДВ-ом (износ из колоне 1. + износ из колоне 2. + износ из колоне 3.)

Датум:                                                                            Потпис понуђача

М.П.

______________________                                                  _________________________

X – ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ______________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| Врста трошка | Износ трошка у РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: попуњавање и достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:                                                                            Потпис понуђача

М.П.

______________________                                                  ____________________

XI – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона ___________________________________________ даје;

ИЗЈАВА

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под   пуном   моралном,   материјалном   и   кривичним   одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке   – Изградња фискултурне сале у Бусиловцу, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:                                                                            Потпис понуђача

М.П.

______________________                                                  _________________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,  Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

XII – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.

75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу,

И З Ј А В У

Понуђач _________________________ у поступку јавне набавке  – Извођење радова на изградњи фискултурне сале у издвојеном одељењу ОШ "Бранко Крсмановић"Сикирица, ЈН бр.04/2014, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права.

Датум:                                                                            Потпис понуђача

М.П.

______________________                                                  _________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица св-аког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

О  В  Л  А  Ш  Ћ  Е  Њ  Е

Овим писаним документом се доказује да је наведена и доле потписана особа овлашћења за потпис на понуди по јавној набавци радова на изградњи фискултурне сале у Бусиловцу и свим пратећим документима у својству одговорног лица понуђача.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ____________________________________________________________________

ПОЛОЖАЈ У ПРЕДУЗЕЋУ ____________________________________________________________

ЈМБГ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

_________________________________________________________________________________

Датум______________ године

М.П.

ПОТПИС

____________________________

(потписује се особа која је званични потписник предузећа)

Напомена: Овај образац се попуњава и потписује само за случај  да понуду и остале прилоге на обрасцима из конкурсне документације, потписује лице које није званични потписник предузећа – заступник уписан у регистар АПР-а

У противном, образац се не мора достављати