Основна школа

"Бранко Крсмановић"

Сикирица

Дана,28.10.2014.године

дел.број 716/1

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку- изградња фискултурне сале у Бусиловцу ЈН.БР. 04/2014

Дана, 23.10.2014. године, заинтересовано лице се обратило захтевом број: 363/3 од 23.10.2014.године за појашњење конкурсне документације за јавну набаку- изградња фискултурне сале у Бусиловцу ЈН БР. 04/2014 и поставило следеће питање:

- Неке позиције у предмеру су дуплиране. Предмером нису предвиђена улазна врата у објекту. Недостају земљани радови који претходе извођењу инсталације водовода и канализације. Спецификација материјала за котларницу не одговара шеми котларнице.

Одговор:

- Ако су неке позиције дуплиране, извршиће се основне док ће се дупле позиције приликом обрачуна одбијати.

- Улазна врата су наведена у Фази 2, Х- столарски радови, поз. 2

- У пројекту, рађеном 2008.године предвиђена је и евентуална могућност уградње, горионика за течно гориво са резервоаром за спољашњу уградњу, на већ предвиђеном котлу за чврсто гориво, што је и приказано на шеми котларнице, ( Цр. бр.12-01 М)

- На основу договора са представником инвеститора, могућност уградње горионика није предвиђена Предмером и неће се узимати у разматрање код извођења радова.

Дана, 24.10.2014.године, заинтересовано лице се обратило захтевом број : 370/14 од 24.10.2014. године за појашњење конкурсне документације за јавну набавку - изградња фискултурне сале у Бусиловцу ЈН БР:04/2014:

- У предмеру и предрачуну за извођење канализације недостају 3 ливено гвоздена поклопца ФИ 60 и канализационе ПВЦ цеви које су предвиђене пројектном докуметацију

- Недостаје збирна рекапитулација којом би били обухваћени сви радови.

Одговор : Изменом и допуном конкурсне документације је предвиђена збирна рекапитулација којом би били обухваћени сви радови.

Дана 24. 10.2014.године,заинтересовано лице се обратило захтевом и пихтањем:ЈН БР.04/2014- радови на изградњи фискултурне сале у издвојеном одељењу основне школе "Бранко Крсмановић" у Бусиловцу:

- У предмеру и предрачуну , у делу I фаза и делу II фаза, понавља се исти предмер са истим описима и количинама за машинске инсталације грејања, тако да се у рекапитулацији дуплира цена машинских инсталација . Да ли је потребно избацити један предмер , да не би дошло до дуплирања цене?

Одговор: Потребно је избацити један предмер, да не би дошло до дуплирања цене, изменом и допуном конкурсне документације је предвиђен један предмер